# Kits de laboratoire – Etude DemAge

## Contenu des kits de laboratoire

Merci de prélever l’ensemble des tubes fournis avec cette pochette dans l’ordre habituel de prélèvement des tubes (2 tubes sec gel 10mL, 1 tube hépariné 5mL, 2 tubes EDTA 10mL, 1 tube EDTA 5mL,) et de transmettre ceux-ci à votre laboratoire central.

## Identification des kits de laboratoire

L'identifiant patient doit être inscrit sur l'étiquette d'identification du kit et le nom de la visite doit être entouré.

Ces mêmes informations doivent se retrouver sur chaque tube.

| - Exemple : | ID de l'étude : 2025-591 ID patient : .........DemAge-001.............................. Visite (entourez le jour d'utilisation du kit) : Baseline, T1, T2, T3, T4,.. |
| --- | --- |

## Instructions pour le laboratoire

## Centrifugation des tubes

Merci de centrifuger tous les tubes 5 minutes à 3220 rcf. Le tube EDTA 5mL sera décanté une première fois dans un second tube puis centrifugé une 2ème fois dans les mêmes conditions.

- Aliquotage des tubes

Merci d’aliquoter les grands tubes (2 tubes sec gel 10 mL + 2 tubes EDTA 10 mL) par aliquots de 1 mL.

Merci d’aliquoter les petits tubes (1 tube hépariné 5 mL + 1 EDTA 5 mL double centrifugé) par aliquots de 0.5 mL.

Tout aliquoter sans jeter de volume.

- Identification des aliquots

ID de l'étude : 2025-591 ID patient : .........DemAge-001.............................. Visitez (entourez le jour d'utilisation du kit) : Baseline, T1, T2, T3, T4,.. Matrice (entourez) : serum – plasma EDTA – plasma hépariné

- Conservation des aliquots

Merci de congeler verticalement les aliquots à -20°C.